|  | Филиал в Новосибирске, ул.Крылова, 38 Тел: +7 913-904-2400 Филиал в Краснодаре, ул.Одесская, 41 Тел: +7 918-181-7411 ICQ: 233127270 sib@el-sib.ru www.el-sib.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ВЫБОРУ ИБП

Общие сведения:

Реквизиты организации (Наименование, ИНН, КПП, адрес):

Контактное лицо (Ф.И.О.):

Телефон:

Адрес доставки оборудования:

1. Питающая электросеть (220В, 380В):

2. Необходимое выходное напряжение (220В, 380В):

3. Максимальная (пиковая) мощность нагрузки (кВА):

4. Номинальная мощность нагрузки при работе в автономном режиме (кВА):

(она определяет время автономной работы)

5. Требуемое время автономной работы ИБП на батареях (минут):

6. Вид нагрузки (компьютерное оборудование, электродвигатели:

7. Требуемый срок службы аккумуляторных батарей ИБП (до 5 лет, до 10 лет):

8. Требуемый конструктив ИБП и аккумуляторного модуля (напольный шкаф, стойка 19”, стеллаж):

9. Дополнительная информация:

Примечание:

1. Выпускаемые нами ИБП рассчитаны на эксплуатацию внутри сухих помещений при плюсовой температуре, т.е. не рассчитаны на эксплуатацию в «уличных условиях» в дождь, грязь и снег.

2. Стандартный ИБП обычно сконструирован так, чтобы при номинальной мощности нагрузки время автономной работы составляло 5-7 минут. После чего ИБП требуется от 4 до 8 часов, чтобы полностью зарядить свои аккумуляторные батареи и быть готовым к новым капризам электросети. Если Вам требуется время работы в несколько часов, это отдельная технически непростая задача.

3. Мы являемся официальными представителями и продаем оборудование по цене «производителя» без дополнительных «накруток».